## Foglio1
COSTI DI GENERAZIONE
[13 empty] | Costo attuale €/MWh | Costo potenziale futuro
|  | NUCLEARE | CARBONE | PETROLIO | GAS C.C. | FOTOVOLT | EOLICO | IDROELETTRICO | GEOTERMICO | ELIOTERMICO | BIOENERGIA | NUCLEARE | 46.124
Costo capitale | [5 empty] | T | [5 empty] | CARBONE | 39.8676
€/kW |  | 3000 | 1200 | 1100 | 700 | 2000 | 1000 | 2000 | 3500 | 2500 | 2000 | PETROLIO | 73.6006
indice utilizzo |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.13 | 0.23 | 0.45 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | GAS C.C. | 51.747
kWh/anno |  | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 1138.8 | 2014.8 | 3942 | 7008 | 2190 | 7008 | FOTOVOLT | 111.3597
[12 empty] | EOLICO | 42.2321
Costi finanziari 5% (30 anni) | [11 empty] | IDROELETTRICO | 38.8373
1° anno (di 30, 5%) m€/kWh |  | 27.3687 | 10.9475 | 10.0352 | 6.386 | 112.2819 | 31.7319 | 32.437 | 31.9302 | 72.9833 | 18.2458 | GEOTERMICO | 34.4023
intermedio (di 30, 5%) m€/kWh |  | 23.4877 | 9.3951 | 8.6122 | 5.4805 | 96.3597 | 27.2321 | 27.8373 | 27.4023 | 62.6338 | 15.6585 | ELIOTERMICO | 74.6338
ultimo anno (di 30, 5%) m€/kWh |  | 15.0448 | 6.0179 | 5.5164 | 3.5105 | 61.7223 | 17.4433 | 17.8309 | 17.5523 | 40.1195 | 10.0299 | BIOENERGIA | 68.7537
Combustibile
€/kg; €/m3 | (UO2 3.5%) | 2700 | 0.07 | 0.28125 | 0.22 | [5 empty] | 0.04 |  | 46.124
kWht/kg ; kWht/m3 | (UO2 3.5%) | 600000 | 9.7692 | 11.721 | 9.52 | [5 empty] | 4.2 |  | 39.8676
€/kWht |  | 0.0045 | 0.0071654 | 0.023995 | 0.023109 | [5 empty] | 0.0095238 |  | 73.6006
efficienza |  | 33% | 35% | 40% | 56% | [5 empty] | 25% |  | 51.747
m€/kWhe |  | 13.6364 | 20.4725 | 59.9885 | 41.2665 | [5 empty] | 38.0952 |  | 111.3597
42.2321
Gestione & Manut. m€/kWh |  | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 15 |  | 38.8373
34.4023
TOTALE | [12 empty] | 74.6338
costo m€/kWh 1° anno |  | 50.0051 | 41.42 | 75.0237 | 52.6525 | 127.2819 | 46.7319 | 43.437 | 38.9302 | 84.9833 | 71.3411 |  | 68.7537
Costo di G. medio m€/kWh |  | 46.124 | 39.8676 | 73.6006 | 51.747 | 111.3597 | 42.2321 | 38.8373 | 34.4023 | 74.6338 | 68.7537
costo m€/kWh dopo ammortam. |  | 22.6364 | 30.4725 | 64.9885 | 46.2665 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 53.0952
|  | Media esauribili |  |  | 0.052835 | Media rinnovabili (tranne fotovoltaico) |  |  |  | 0.051772
COSTI ESTERNI
|  | NUCL | CARB | OLIO | GAS CC | FOTOV | EOLICO | IDRO | GEOTER | ELIOTER | BIOENER
Impianti di generazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produzione del combustibile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissioni in atmosfera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dismissione impianti |  | 8.3023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Altri |  | 33 | 50 | 55 | 20 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15
Totale m€/kWh |  | 41.3023 | 51 | 56 | 21 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16
BENEFICI INDOTTI
|  | NUCL | CARB | OLIO | GAS CC | FOTOV | EOLICO | IDRO | GEOTER | ELIOTER | BIOENER
Occupazione
Posti/TWh |  | 100 | 115 | 140 | 150 | 15000 | 500 | 800 | 400 | 1200 | 1700
Posti/100MW |  | 70.08 | 80.592 | 98.112 | 105.12 | 1708.2 | 100.74 | 315.36 | 280.32 | 262.8 | 1191.36
Posti/100M€ |  | 23.36 | 67.16 | 89.1927 | 150.1714 | 854.1 | 100.74 | 157.68 | 80.0914 | 105.12 | 595.68
Posti/TWh |  | 156.9635 | 239.726 | 139.8402 | 149.8288 | 43905.8658 | 501.2905 | 887.8742 | 428.0822 | 1438.3562 | 1593.8927
Posti/100MW |  | 110 | 168 | 98 | 105 | 5000 | 101 | 350 | 300 | 315 | 1117
Posti/100M€ |  | 36.6667 | 140 | 89.0909 | 150 | 2500 | 101 | 175 | 85.7143 | 126 | 558.5
Posti/TWh |  | 428.0822 | 256.8493 | 235.4452 | 149.8288 | 29855.9888 | 501.2905 | 887.8742 | 499.4292 | 1438.3562 | 3187.7854
Posti/100MW |  | 300 | 180 | 165 | 105 | 3400 | 101 | 350 | 350 | 315 | 2234
Posti/100M€ |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 1700 | 101 | 175 | 100 | 126 | 1117
Benefici fiscali m€/kWh |  | 1.8836 | 2.8767 | 1.6781 | 1.7979 | 180 | 6.0155 | 10.6545 | 5.137 | 17.2603 | 19.1267
Ambiente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale benefici indotti m€/kWh |  | 1.8836 | 2.8767 | 1.6781 | 1.7979 | 180 | 6.0155 | 10.6545 | 5.137 | 17.2603 | 19.1267
RIEPILOGO COSTI ECONOMICI
|  | NUCL | CARB | OLIO | GAS CC | FOTOV | EOLICO | IDRO | GEOTER | ELIOTER | BIOENER
Costi di Generazione m€/kWh |  | 46.124 | 39.8676 | 73.6006 | 51.747 | 111.3597 | 42.2321 | 38.8373 | 34.4023 | 74.6338 | 68.7537
Costi Esterni m€/kWh |  | 41.3023 | 51 | 56 | 21 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16
Benefici Indotti m€/kWh |  | 1.8836 | 2.8767 | 1.6781 | 1.7979 | 180 | 6.0155 | 10.6545 | 5.137 | 17.2603 | 19.1267
COSTO TOTALE m€/kWh |  | 85.5428 | 87.9909 | 127.9226 | 70.949 | -61.6403 | 39.2166 | 34.1828 | 34.2653 | 61.3735 | 65.627
PAY-BACK TIME (c. impianti) |  | 11.4572 | 5.7991 | -31.4652 | 7.2732 | 9.4932 | 11.0295 | 7.353 | 9.4232 | 16.7875 | 41.3321
PAY-BACK TIME (c. totali) |  | 42.7714 | 43.9954 | 63.9613 | 35.4745 | -9.246 | 19.6083 | 12.8185 | 17.1327 | 23.0151 | 32.8135
RIEPILOGO COSTI ENERGETICI
|  | NUCL | CARB | OLIO | GAS CC | FOTOV | EOLICO | IDRO | GEOTER | ELIOTER | BIOENER
E.R.O.E.I. |  | 30 | 9 | 10 | 7 | 10 | 30 | 100 | 50 | 40 | 10
E.R.O.G.E.I. |  | 0.32641 | 0.3369 | 0.38462 | 0.51852 | 10 | 30 | 100 | 50 | 40 | 10
Energy Pay-back time (EROEI) |  | 1 | 3.3333 | 3 | 4.2857 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 3
Energy Pay-back time (EROGEI) |  | No | No | No | No | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 3
Note on D7: Costo delle più recenti centrali nucleari commissionate in Europa. (EPR in Finlandia e Francia)
Note on G7: Costo minimo 600 € kWh
Note on H7: Il costo minimo delle celle al silicio in Italia è di 5.500 € kWp, il costo minimo Europeo è di 4.500 € kWp,
Note on I7: I grandi aerogeneratori possono costare, installati, anche meno di 1000 €, attualmente, in Italia, il costo minimo è di 1.200 € kWp
Note on J7: Per impianti mini e micro, il grande idroelettrico ha costi sensibilmente inferiori
Note on K7: In realtà gli impianti geotermici costano 1.500 € al kW installato, il costo proposto copre il rischio di perforazione in acquiferi con scarso potenziale energetico
Note on L7: Costo previsto per il progetto Archimede, prototipo dell'ENEA
Note on M7: Solitamente le centrali a biomasse possono e devono essere inserite in reti di teleriscaldamento, in questo caso la quota parte di impiantistica per la generazione di energia elettrica è nell'ordine dei 1000 € kW.
Note on C12: m€ = millesimi di Euro
Note on A17: Costo del combustibile
Note on A18: Potere Calorifico Inferiore
Note on D18: Un g di U235 sviluppa 22.000 kWh termici, nel reattore si riesce ad utilizzare circa l'80% del materiale fissile, equivalente a circa 28 grammi per kg di UO2 al 3,5% di U235
Note on A19: Rapporto tra il costo e il potere calorifico del combustibile
Note on A21: Costo del combustibile per kWh
Note on D33: Dati ricavati dallo studio "Externalities of Energy", progetto di ricerca della Commissione Europea Fonte: www.externe.info
Note on D41: Secondo il M.I.T. il costo di dismissione degli impianti comporta un aumento del 18% del costo dell'energia prodotta Fonte: web.mit.edu/nuclearpower
Note on A42: Questa voce comprende tutti i costi non ancora scorporati per settore specifico e quelli dovuti a particolari caratteristiche della singola fonte energetica
Note on D42: Lo studio ExternE della Commissione Europea non prende in considerazione il costo dello smaltimento e/o della messa in sicurezza e/o dello stoccaggio delle scorie radioattive e del materiale risultante dallo smantellamento delle centrali, (ne valuta soltanto il fatore di rischio per la salute degli addetti) questo fa ritenere più equa la valutazione dello studio Olandese che stima i costi esterni nello stesso ordine di grandezza del costo di generazione Fonte: http://externe.jrc.es/infosys.html
Note on D44: Secondo il Nuclear Decommissioning Authority inglese (NDA) i costi per il decommissionig sono superiori ai costi di generazione http://www.neimagazine.com/story.asp?storyCode=2035326
Note on D49: Essendo un parametro poco investigato l'elaborazione dei dati è per il momento sviluppata in modo da poter rapportare tra loro i dati raccolti
Note on A56: Adetti per TWh di energia prodotta.
Note on D56: Secondo il Ciemat (Centro per lo studio delle tecnologie, l'ambiente e l'energia), del Ministero dell'educazione e della Scienza Spagnolo , circa 100 posti di lavoro sono necessari per produrre un TWh da fonte nucleare. Fonte: http://itabia.ing.univaq.it/Itabia_docs/PDF/LA%20POSIZIONE%20DI%20ITABIA.PDF (pag 6)
Note on E56: Secondo il Centro per lo studio delle tecnologie, l'ambiente e l'energia del Ministero dell'educazione e della Scienza Spagnolo (Ciemat), circa 115 posti di lavoro sono necessari per produrre un TWh con centrali a carbone. Fonte: http://itabia.ing.univaq.it/Itabia_docs/PDF/LA%20POSIZIONE%20DI%20ITABIA.PDF (pag 6)
Note on M56: Secondo il Centro per lo studio delle tecnologie, l'ambiente e l'energia del Ministero dell'educazione e della Scienza Spagnolo (Ciemat), circa 1.700 posti di lavoro sono necessari per produrre un TWh da biomasse. Fonte: http://itabia.ing.univaq.it/Itabia_docs/PDF/LA%20POSIZIONE%20DI%20ITABIA.PDF (pag 6)
Note on H57: Dato utilizzato per il calcolo dei benefici occupazionali derivanti dal FV
Note on A61: Adetti per 100 MW di potenza installata
Note on H61: Fonte: www.uce-uu.nl/REW%2003-1%20Lysen.pdf (pag.6)
Note on A66: Posti di lavoro per 100 milioni di euro investiti
Note on F66: Fonte: www.uce-uu.nl/REW%2003-1%20Lysen.pdf (pag. 6)
Note on G66: Fonte: www.uce-uu.nl/REW%2003-1%20Lysen.pdf (pag. 6)
Note on H66: Fonte: www.aspoitalia.net/documenti/libero/finlandiaitalia.html www.uce-uu.nl/REW%2003-1%20Lysen.pdf (pag. 6)
Note on A68: Sulla base di un ritorno fiscale all'erario di 12.000 € all'anno per occupato
Note on A71: Dati non ancora elaborati
Note on A91: Il costo totale di un kWh di energia elettrica è composto dal costo di generazione più i costi esterni e al netto dei benefici indotti.
Note on D91: Secondo il M.I.T. il costo totale del kWh nucleare è di 67 millesimi di dollaro web.mit.edu/nuclearpower
Note on A93: Questo Pay-back time indica il tempo (in anni) necessario per rientrare dell'investimento effetuato per l'installazione dell'impianto di generazione, il prezzo base di vendita dell'energia prodotta adottato per il calcolo è di 0,06 €/kWh www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuBiblioteca/Documenti/20050408MgpReportGiornaliero.pdf
Note on F93: sono necessari 0,051 € di olio combustibile per produrre un kWh, per cui, includendo i costi di gestione, le centrali ad olio combustibile non sono in grado di ripagare i costi d'impianto.
Note on H93: Per gli impianti FV si deve considerare non il prezzo medio di mercato ma il costo che l'installazione del sistema permette di sostituire (circa 0,2 €/kWh)
Note on J93: Data la proprietà di accumulo energetico dei sistemi idroelettrici il valore di mercato medio del kWh prodotto è di 0,08 €
Note on L93: La produzione dei sistemi eliotermici avviene nelle ore di punta, con un valore medio di 0,08 € kWh
Note on A95: Questo Pay-back time indica il tempo (in anni) necessario per rientrare di tutti i costi, internalizzando anche i costi esterni. Il prezzo base di vendita dell'energia prodotta adottato per il calcolo è di 0,06 €/kWh www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuBiblioteca/Documenti/20050408MgpReportGiornaliero.pdf
Note on H95: Per gli impianti FV si deve considerare non il prezzo medio di mercato ma il costo che l'installazione del sistema permette di sostituire (circa 0,2 €/kWh)
Note on J95: Data la proprietà di accumulo energetico dei sistemi idroelettrici il valore di mercato medio del kWh prodotto è di 0,08
Note on L95: La produzione dei sistemi eliotermici avviene nelle ore di punta, con un valore medio di 0,08 € kWh
Note on A105: L' EROEI (Energy Return On Energy Investment) indica i kWh ottunuti ogni kWh speso per la realizzazione dei componenti dell'impianto, per l'impianto e per la gestione dell'impianto, (escluso il potere energetico della fonte utilizzata in fase di generazione) Fonte: www.aspoitalia.net/documenti/bardi/eroei/eroei.html Approfondimenti: http://www.energoclub.it/doceboCms/page/457/EROEI.html
Note on H105: Secondo lo studio “La tecnologia fotovoltaica: stato dell’arte e potenzialità d’impiego nei processi produttivi”, promosso da AREA Science Park di Trieste nell’ambito di Progetto Novimpresa, l'energy pay-back del FV è sceso drasticamente negli ultimi anni ed è pari attualmente a circa 3 anni. Fonte: www.area.trieste.it/html/press/magazine/31/31_4.htm
Note on A107: L' EROGEI (Energy Return On Global Energy Consumed) indica i kWh ottunuti ogni kWh consumato, viene calcolato considerando la quantità di energia che costituisce l'EROEI più il contenuto energetico delle fonti primarie consumate in fase di generazione qualora la fonte energetica sia un combustibile o una sostanza che in alternativa possa rimanere potenzialmente tale o altrimenti utilizzabile. Approfondimento: http://www.energoclub.it/doceboCms/page/457/EROEI.html
Note on D107: I materiali fissili sono gli unici ad avere un potenziale ad altissima densità energetica, questa rara caratteristica li rende particolarmente preziosi e dovrebbe suggerire di conservarli per le esigenze dove tale qualità risulti indispensabile.
Note on E107: Il carbone è l'unica fonte di carbonio relativamente abbondante ed economica, il carbonio si sta rivelando sempre più una materia prima utile per le più diverse esigenze e tecnologie.
Note on F107: Il petrolio è da decenni una materia prima utile per la produzione di innumerevoli beni di consumo, il sistema più stupido per utilizzarlo è quello di bruciarlo per produrre qualcosa che può essere in altri modi prodotto, come l'energia elettrica. Alla lunga (o tra poco), risulterà evidente l'anti-economicità di tale pratica
Note on G107: Per il gas naturale si possono fare le stesse considerazioni fatte per il petrolio, sono entrambi degli idrocarburi, gli unici a nostra disposizione, il maggiore pregio del gas naturale nella generazione di energia rispetto alle altre fonti esauribili è il migliore bilancio energetico nell'utilizzo e il minore impatto ambientale rispetto al carbone e al petrolio.
Note on H107: Se l'energia solare non viene trasformata in energia utilizzabile viene riflessa e dissipata nello spazio, quindi non imputabile nel bilancio energetico.
Note on I107: Se l'energia cinetica del vento non viene trasformata in energia utilizzabile viene dissipata nell' ambiente, quindi non imputabile nel bilancio energetico..
Note on J107: Se l'energia cinetica delle masse d'acqua non viene trasformata in energia utilizzabile viene dissipata nell' ambiente, quindi non imputabile nel bilancio energetico.
Note on K107: Il calore degli acquiferi geotermici può essere utile solo se trasformato in energia elettrica o utilizzato tale e quale come energia termica, non può essere convertito direttamente in beni di consumo o carburanti come i combustibili fossili e non ha un potenziale di altissima densità energetica come i materiali fissili
Note on L107: Se l'energia solare non viene trasformata in energia utilizzabile viene riflessa e dissipata nello spazio, quindi non imputabile nel bilancio energetico.
Note on A109: Questo Pay-back time indica il tempo (in anni) necessario al sistema per produrre la stessa quantità di energia utilizzata per realizzare i componenti dell'impianto, l'impianto e per la gestione dell'impianto, (escluso quindi il potere energetico della fonte utilizzata in fase di generazione)
Note on A111: Questo Pay-back time indica il tempo (in anni) necessario al sistema per produrre la stessa quantità di energia utilizzata per: realizzare i componenti dell'impianto, per l'impianto, per la gestione dell'impianto e l'energia contenuta nelle fonti primarie consumate in fase di generazione qualora la fonte energetica sia un combustibile o una sostanza che in alternativa possa rimanere potenzialmente tale o altrimenti utilizzabile. L'impossibilità di Pay-back time energetico indica una fonte esauribile, per le fonti rinnovabili il tempo di rimborso energetico corrisponde, in sostanza, all'energy pay-back basato sull' EROEI.

## Foglio2
| Costo attuale €/MWh | Costo potenziale €/MWh |  |  | Costi esterni €/MWh
Nucleare | 46.124 | 40 | - | 60 | 10 | - | 100
Carbone | 39.8676 | 30 | - | 50 | 18 | - | 150
Petrolio | 73.6006 | 70 | - | 95 | 25 | - | 110
Metano | 51.747 | 50 | - | 60 | 5 | - | 10
Fotovoltaico | 111.3597 | 60 | - | 99 | 1 | - | 5
Eolico | 42.2321 | 35 | - | 70 | 1 | - | 4
Idroelettrico | 38.8373 | 40 | - | 60 | 1 | - | 10
Geotermico | 34.4023 | 30 | - | 95 | 2 | - | 6
Eliotermico | 74.6338 | 70 | - | 90 | 1 | - | 4
Biomasse | 68.7537 | 60 | - | 90 | 1 | - | 30